## Φύλλο1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
1 | ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΧ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ AIDS
2 | ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ μιας χρήσεως συμβατές με τις υπάρχουσες χειρολαβές πολλαπλών χρήσεων του ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ των Λυχνιών DRAGER
3 | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-MEDIUM
4 | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-LARGE
5 | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΙ Α ΑΣΘΕΝΕΙΣ-X-LARGE
6 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΧ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΑΚΙΑ & ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗ ΜΥΤΗ
7 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΣΑΓΡΕ ΜΧ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΜΧ)
8 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ
9 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΑΒΙΔΩΝ 5mm από σιλικόνη (10ΤΕΜ/ΣΥΣΚ)
10 | XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ
11 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ Να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 190x50 cm (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ).
12 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤ/ΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ-MEDIUM
13 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ-LARGE
14 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ-X-LARGE
15 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤ/ΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ-XX-LARGE
16 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ
17 | ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤ. (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ)
18 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ TAMPON
19 | ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΧ με μαγνήτη 30 θέσεων, να περιέχουν διπλή μαγνητική επιφάνεια να διαθέτουν ειδική εγκοπή για την αφαίρεση των λεπίδων με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος όταν είναι προς απόρριψη, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία
20 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΧ ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
21 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Μ.Χ.
22 | ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Μ.Χ
23 | ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΔΕΤΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Μ.Χ.
24 | ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
25 | ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΣΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (7,5Χ360 ) Να είναι ανθεκτικό και πολύ ελαστικό ώστε να επιτυγχάνεται ισχαιμία.
26 | ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΣΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (15Χ360 ) Να είναι ανθεκτικό και πολύ ελαστικό ώστε να επιτυγχάνεται ισχαιμία.
27 | ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΙΣΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (10Χ360 ) Να είναι ανθεκτικό και πολύ ελαστικό ώστε να επιτυγχάνεται ισχαιμία.
28 | ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚ ΑΟΡΤΗΣ
29 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 80X145 MAYO ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
30 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΜΧ πλαστικές με αντισηπτικό μη ιωδιούχο με σπόγγο αλλά και μαλακή και φιλική προς το δέρμα βούρτσα για τον καλύτερο μηχανικό καθαρισμό του δέρματος. Να διατίθεται αποστειρωμένο σε συσκευασία με εύκολο άνοιγμα, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του αντισηπτικού.
31 | ΛΑΜΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
32 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΙΔΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ μιας χρήσεως αποστειρωμένο με δυνατή κολλητική επιφάνεια ώστε να μη φεύγει από τη θέση του κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η επιφάνεια του καθαρισμού να έχει τη δυνατότητα με τις λιγότερες δυνατές κινήσεις να καθαρίζει τη λάμα της διαθερμίας. Να φέρει ακτινοσκιερή ίνα.
33 | ΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1) καρφί
2) μαχαιριδίου
3) μπίλιας
4)Ακίδα μονοπολικής μακριά σχήμα μαχαιριδίου
6)Ακίδα μονοπολικής διαθερμίας σε ημικυκλικό και κυκλικό σχήμα (loop) διαφόρων διαστάσεων για γυναικολογικές επεμβάσεις
34 | ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟΣ χειρουργικός, αποστειρωμένος μη τοξικός, ΜΧ, η συσκευασία να περιέχει χάρακα να μην σβήνει μετά την αντισηψία του δέρματος.
35 | ΑΝΤΙΣΥΜΦΗΤΙΚΟ GEL μιας χρήσεως, αποστειρωμένα σε ατομική διπλή συσκευασία. Να αναγράφονται ευκρινώς τα συστατικά του υλικού καθώς και η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης.
36 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 18Χ25
37 | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ 45X80
38 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΧ 100ML
39 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΧ 200ML
40 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΧ 500ML
41 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΧ 1LT
42 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΧ 2LT
43 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΜΧ 3LT
44 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΩ ΣΩΜΑ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ)
45 | STRIPER ΚΙΡΣΩΝ σε ατομική διπλή συσκευασία, μιας χρήσεως αποστειρωμένο το σετ να περιλαμβάνει 1 καθετήρα σαφηνούς, εύκαμπτος και σταθερός και στα άκρα του να εφαρμόζονται τα εξαρτήματα τα οποία θα περιλαμβάνονται στο σετ ( 1 λαβή και 3 μεγέθη κεφαλών)
46 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΧ 112Χ145
47 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ή ΠΛΑΙΝΑ ΠΑΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 75Χ90 Μ.Χ.
48 | ΣΕΤ ΠΕΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤ.
49 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 50Χ60 ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ.
50 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΑΛΛ/ΜΜΑ 50X60 ΣΧΙΣΤΑ
51 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ 45X75