|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Όνομα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΗ ΑΕ** | **Email a.skiani@hospital-line.gr** | **Άρθρο σχόλια 2ης διαβούλευσης αναλώσιμων ειδών ενδοσκοπίου** | **Ημ/νία 10/04/2023** |

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Αθήνα, 10/04/2023 Γραφείο Προμηθειών

Υπ’ όψιν κας Εύης Βλάχου

Θέμα: 2η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμων Ειδών Ενδοσκοπίου» Κύριοι, Λάβαμε γνώση της πρόσκλησης για τη δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλώσιμων Ειδών Ενδοσκοπίου».

Προκειμένου το Νοσοκομείο σας να παρέχει στους ασθενείς του τις πλέον σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει στα ζητούμενα είδη να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω προδιαγραφές: ‘Βρόγχοι μονοπολικοί πολυπεκτομής μιας χρήσης, πλεκτού σύρματος με ειδικό σχεδιασμό αντίστασης στην παραμόρφωση, λόγω γωνίας. Διαμορφώσεις oval 1, oval 2, crab & crescent. Να διατίθενται προσυναρμολογημένοι περιστρεφόμενοι με καθετήρα μήκους 240 cm, κατάλληλοι για χρήση από κανάλι εργασίας 2,8 mm ή μικρότερο. Να διαθέτουν stiff σύρμα κοπής με διάμετρο 0,4 mm 1x7. Τα μεγέθη 6mm-15mm να δύναται να χρησιμοποιηθούν και για τεχνική cold snare βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Λαβή 3 ring μικρού μήκους για τον εύκολο χειρισμό με διαγραμμίσεις ένδειξης βάθους ανά μισό και ένα εκατοστό και επιπλέον κανάλι έγχυσης. Κατάλληλοι για εφαρμογή σε κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου για ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR).’ Τα ανωτέρω είδη θα βοηθήσουν το Νοσοκομείο, διότι δίνουν δυνατότητα για τεχνική πολυπεκτομής cold – hot με χρήση ΕΝΟΣ υλικού, το οποίο προσφέρει οικονομία στο Νοσοκομείο και δίνουν τη δυνατότητα έκπλυσης, χαρακτηριστικό μοναδικό. Παρατηρητήριο: Θέση: 55.5.66 Τιμή: 36,00 € Με εκτίμηση Ηλίας Σιμωτάς Division Manager